URČOVÁNÍ  PARAMETRŮ  VISKOELASTICKÝCH  MATERIÁLŮ INSTRUMENTOVANOU  INDENTACÍ

prof. ing. Jaroslav Menčík, CSc., Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice, 53210, Česká republika, jaroslav.mencik@upce.cz

Klíčová slova:

Deformování viskoelastických materiálů závisí na velikosti a časovém průběhu zatížení. Tvrdost není konstantní, ale klesá s dobou zatížení. Univerzální popis odezvy nabízejí reologické modely z pružin a tlumičů. Příslušné konstanty lze získat z časového průběhu dráhy indentoru při konstantním zatížení. Je však nutno respektovat i předchozí etapu nárůstu síly na jmenovitou hodnotu, a popřípadě provést korekci kontaktní tuhosti a plochy určované z odlehčovací křivky. Příspěvek shrnuje základní vztahy pro instrumentovanou indentaci, vztahy pro vnikání indentoru do viskoelastického materiálu při plynule rostoucím a konstantním zatížení, a popisuje praktický postup měření a vyhodnocování.