Fyzikální praktikum: úloha č. 1

Jméno: Radek Žemlička	Teplota: 22,1C
UČO: 270180	Tlak: 982,9198 pa
Datum měřeni: 27. 2. 2008	Vlhkost: %

Téma: Stanovení měrné hmotnosti válečku

Cílem úlohy je stanovit měrnou hustotu látky ze které je zhotoven dutý váleček. Jelikož hustota nelze změřit přímo, musíme ji vypočítat z veličin které se změřit dají.

Měření hmotnosti

Pomůcky: netlumené váhy

Postup: Prvním krokem je přibližné kontrolní zvážení válečku na vahách elektronických. Měření začíná určením první nulové polohy vah (n01) která se zjistí pomalým odaretováním váhy s prázdnými miskami. Váhy zaaretujeme, na levou misku položíme váženy předmět, na pravou závaží, a pomalu odaretujeme. Podle pohybu jazýčku určíme zda je potřeba závaží přidat, odebrat, či zda již můžeme začít se čtením. Čtení probíhá metodou tří kyvů a to z důvodu použití vah netlumených. Získáme rovnovážnou hodnotu n1 (z průměru levých hodnot a z pravé hodnoty vypočítáme průměr) a hodnotu Z1 (součet hmotností závaží na pravé misce). Měření opakujeme pro jinou hodnotu závaží Z2, tím získáme druhou rovnovážnou hodnotu n2. Poté odstraníme vážený předmět i závaží a změříme koncovou nulovou hodnotu n02.
Prostým aritmetickým průměrem spočítáme průměrnou nulovou hodnotu n0 a dále vypočteme správnou hodnotu vyvažujícího závaží Z0 ze vztahu
(1.1)

Dále je třeba zjistit citlivost vah a to z vzorce
(1.2)

mezní chyba čteni je pak převrácená hodnota citlivosti násobená rozlišovací schopností při odečítání jednotlivých dílků Sn.
S_{z} = { 1 over c} cdot S_{n}	(1.3)

Měření:
	1. kyv	2. kyv	3. kyv	Střední kyv	Závaží [g]
1. nezatížené měření	-3	6	-3	1,5
1. měření	10	-1	9	4,25	159,00
2. měření	8	-5	7	1,25	159,15
2. nezatížené měření	4	-1	4	1,5

Průměrná nulová hodnota:
n_{0}={n_{01}+n_{02}} over 2 = 1,5

Hodnota vyvažujícího závaží ze vztahu (1.1):
Z_{0} = 158,93

Sn = 1

Mezní chyba podle vzorců (1.2) a (1.3):
S_{z} = 0,2

Hmotnost vyvažujícího závaží je tedy:
Z = 158,9 +- 0,2 g

Měřeni objemu

Pomůcky: posuvné měřítko

Postup:
Objem dutého válečku je dán vztahem:
(2.1)
Proto bylo potřeba posuvným měřítkem změřit veličiny h, r1 a r2. Kvůli přesnosti měření je potřeba každou veličinu změřit několikrát. Vypočítáme odhad střední hodnoty aritmetickým průměrem () a odhad směrodatné odchylky podle vztahu
(2.2)
Ze souboru naměřených hodnot vyloučíme hodnoty ležící mimo interval a budeme je považovat za zatížené hrubou chybou. Dále vypočítáme směrodatnou odchylku aritm. průměru dosazením do Besselova vztahu
(2.3)

Měření a výpočty:
Po dosazení naměřených hodnot do (2.2) zjistíme, že žádná hodnota neleží mimo zvolený interval a tudíž není zatížena hrubou chybou.

	Jednotlivá měření [mm]	Střední hodnota [mm]	Odpovídající poloměr [mm]
Vnější průměr r1	39,90 / 39,90 / 39,95 / 39.95 / 39,90 / 39,95 / 40,00 / 39,90 / 39,90 / 39.90	39,93	19,96
Vnitřní průměr r2	9,95 / 10,15 / 10,15 / 10,15 / 10,25 / 10,20 / 10,15 / 10,20 / 10,15 / 10,20	10,16	5.07
Výška h	15,45 / 15,30 / 15,25 / 15,35 / 15,40 / 15,40 / 15,35 / 15,40 / 15,35 / 15,40	15,37

Směrodatná odchylka ze vztahu (2.3):
r1: hat{%delta_{r1}} = 0,011 mm
r2: hat{%delta_{r2}} = 0,025 mm
h: hat{%delta_{h}} = 0,018 mm

Hodnoty měřených veličin potom jsou:

r1	19,96 ± 0,01 mm
r2	5,07 ± 0,03 mm
h	15,37 ± 0.02 mm

Hustota:
Hustota je dána vztahem , v našem případě:
(3.1)

Chyby se u nepřímého měření skládají podle zákona přenosu chyb:
(3.2)

Výpočet:
Podle vzorce (3.1) vypočteme hustotu materiálu:
%rho = 8827 {kg over m^{3} }
A výpočet odchylky po zderivování vypadá takto:

hat {%delta} = 5

Proto celková hustota materiálu je tedy:

%rho = 8827 +- 5 {kg over m^3}

Závěr:
Výsledná hodnota hustoty válečku se velice blíží tabulkové hodnotě hustoty mosazi (8400kg/m3), proto bychom mohli odhadnout že mosaz by mohl být (ale nemusí) materiál ze kterého je váleček zhotoven.