Volt-ampérová charakteristika žárovky
Napětí (V)
Proud (mA)
STANOVENÍ ODPORU REZISTORU
ÚLOHA Č.2
Úkol: Stanovení odporu dvou rezistorů při zapojení dvojího druhu.
Laboratorní podmínky: t = 25°C, p = 982,988 hPa, relativní vlhkost 25,0%
TEORIE
Pomůcky:
Na zvládnutí úlohy jsme potřebovali dva rezistory s různým odporem, ampérmetr, voltmetr, zdroj el. napětí, spojovací vodiče, podložku pro zapojování součástek.
Chyby u ručičkových přístrojů:
absolutní chyba = součin rozsahu a třídy přesnosti (v procentech)
Chyba u digitálního voltmetru MIT 380:
100.10-6 MH+20.10-6 MHMR, kde MH je naměřená hodnota a MHMR je rozsah
Postup:
Po zadání instrukcí jsme zapojovali obvody dle přehledného schématu (obr. č.1). Každý ze dvou rezistorů byl zapojen dvěma metodami (metoda A, B). Každé měření bylo provedeno jednou. Nutnost přesnosti a nenáročnosti opakovaně zapojovaného měření jsme učinili tím, že třída přesnosti měření se pohybuje v úsecích krajních chyb v procentech rozsahu. Konečné výsledky jsme zapsali v klasickém tvaru dle vzorce R=U over I , avšak voltmetr a ampérmetr mají vlastní vnitřní odpory, takže jsme museli vzorec upravit dle našich podmínek: Pro metodu A) R=U over (I-I') = U over (I - U over Rv ) , kde Rv je odpor voltmetru.
      Pro metodu B) R=(U-U') over I= (U-Ra cdot I) over I , kde Ra je odpor ampérmetru.

  +
  -

  V
  Rv

  A

  R

  I'

  +
  -

  V

  A

  R

  U'

  A)
  B)
  Obr.1 Schémata pro zapojení daných obvodů
  Ra
1. VÝSLEDKY MĚŘENÍ
  Výsledky měření proudů a napětí jsme shrnuli do následující tabulky (tab.č.1). S hodnotami v tabulkách budeme dále pracovat při stanovení konečného odporu.
Rezistor Y				Rezistor Z
Metoda A		Metoda B		Metoda A		Metoda B
Napětí (V)	Proud (mA)	Napětí (V)	Proud (A)	Napětí (V)	Proud (mA)	Napětí (V)	Proud (A)
4,95±0,02	50,000± / 0,004	10,00±0,02	0,1±0,006	10,1±0,02	0,010± / 0,003	V důsledku chybně zvoleného přístroje jsme nemohli určit tyto hodnoty.

Tabulka č .1
1. ZPRACOVÁNÍ HODNOT MĚŘENÍ, URČENÍ VÝSLEDKŮ DANÝCH ČÁSTÍ Z UVEDENÝCH VZORCŮ, ZAPSÁNÍ KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ
Na základě naměřených hodnot, odečtených krajních chyb a na základě vnitřních odporů z jednotlivých přístrojů určíme výsledný odpor na rezistoru Y,Z:
Rezistor Y, metoda A, vnitřní odpor voltmetru činí 1000MΩ (M1T380):
I = (bar I +- S_{I}) dosazením: I = (50,000 +- 0,004)mA
U = (bar{U}+-S_U) dosazením: U = (4,95 +- 0,02)V
Rezistor Z, metoda A, vnitřní odpor voltmetru činí 1000MΩ (M1T380):
I = (bar I +- S_{I}) dosazením: I = (0,010 +- 0,003)mA
U = (bar{U}+-S_U) dosazením: U = (10,10 +- 0,02)V
Rezistor Y, metoda B, vnitřní odpor ampérmetru činí 3Ω (laboratorní přístroj, ručičkový):
I = (bar I +- S_{I}) dosazením: I = (0,100 +- 0,006)A
U = (bar{U}+-S_U) dosazením: U = (10,00 +- 0,02)V

Nyní určíme vlastní odpory podle neopraveného a opraveného vztahu:
Rezistor Y, metoda A:
bar{R}=U over I = 99 Ω , S_R = sqrt{(S_i over I)^2 +(S_U over U)^2} cdot bar{R} = 0,04 %OMEGA
R = (R +- S_R)dosazenim: R = (99,0 +- 0,4) %OMEGA

R=U over (I-I') = U over (I - U over Rv ) = 99,0000098Ω
R = (R +- S_R)dosazenim: R = (99,0 +- 0,4) %OMEGA

Rezistor Z, metoda A:
bar R=U over I = 1010 Ω , S_R = sqrt{(S_i over I)^2 +(S_U over U)^2} cdot bar{R} = 300 %OMEGA
R = (R +- S_R)dosazenim: R = (1000 +- 300) %OMEGA

R=U over (I-I') = U over (I - U over Rv ) = 1011Ω , S_R = sqrt{(S_i over I)^2 +(S_U over U)^2} cdot bar{R} = 300 %OMEGA
R = (R +- S_R)dosazenim: R = (1000 +- 300) %OMEGA

Rezistor Y, metoda B:
bar R=U over I = 100 Ω , S_R = sqrt{(S_i over I)^2 +(S_U over U)^2} cdot bar{R} = 6 %OMEGA
R = (R +- S_R)dosazenim: R = (100 +- 6) %OMEGA
R=(U-U') over I= (U-Ra cdot I) over I = 97 Ω , S_R = sqrt{(S_i over I)^2 +(S_U over U)^2} cdot bar{R} = 6 %OMEGA
R = (R +- S_R)dosazenim: R = (100 +- 6) %OMEGA
ŽÁROVKA
Další částí této práce bylo stanovení volt-ampérové charakteristiky žárovky. Žárovku jsme zapojili pouze dle schématu A), výsledky měření (měření jsme prováděli celkem 12-krát) jsme vnesli do následující tabulky (tab. č.2). Nutno podotknout, že odpor žárovky je závislý na teplotě vlákna, výsledek jsme tedy vnesli i do grafu:
Číslo měření	Napětí (V)	Proud (mA)
1	5,2	45
2	10,0	68
3	13,2	80
4	14,4	85
5	16,0	90
6	19,3	100
7	22,1	110
8	1,9	26
9	4,0	40
10	6,0	50
11	2,1	30

   Tabulka č.2
ZÁVĚR
Při této práci jsme si vyzkoušeli práci se základními elektronickými pomůckami ve fyzikální loboratoři, jako jsou rezistor, zdroj napětí, voltmetr, ampérmetr, zapojení obvodů pomocí spojovacíh kabelů. Vyzkoušeli jsme si, jak se může změnit odpor při počítání s opravenými hodnotami a v jedné chvíli jsme zjistli, že při špatné volbě měřících přístrojů můžeme dostat nesmyslné výsledky (viz. rezistor Z při metodě B).
Při závěrečné práci se žárovkou jsme ukázali, jak se mění proud s napětím právě u této elektronické součástky.