Úkol číslo 10: Měření elektrického napětí a proudu
Datum: 26. března 2008
Vypracoval: Radek Žemlička
Laboratorní podmínky: tlak: 97,6 kPa ; teplota 23,0 °C ; Vlhkost 30,5 %

Teorie: V tomto úkolu se zabýbáme měřením napětí a proudu různými metodami. Měníme rozsah ampérmetru pomocí odporové dekády, určujeme napětí na neznámém termočlánku, zabýváme se digitálně analogovým převodníkem a tak dále.

Pomůcky: Zdroj jednosměrného elektrického proudu, vodiče, ampérmetr, voltmetr, odporová dekáda

Měření vnitřního odporu ručkového měřicího přístroje – ampérmetru
a) z ohmova zákona

Postup: Obvod zapojíme podle následujícího schematu a měříme proud procházející ampérmetrem a napětí na voltmetru.

Digitální voltmetr má přesnost: 50ppmMH + 20ppmMHMR
Ampérmetrem lze měřit s přesností 0.5 dílku
Pro odpor R platí, že R = U.I-1
Celková chyba měření lze vypočítat ze vztahu:

S_R = sqrt{ left({∂{U over I}} over {∂I} right)^2 (S_I)^2 + left({∂{U over I}} over {∂U} right)^2 (S_U)^2}

Měření:
U = 180,0 mV
SU = 10-6 V
I = 0.101 mA
SI = 5.10-7 A

R = 1770 ± 10 Ω

b) substituční metodou pomocí odporové dekády

Zapojíme nejprve obvod pouze s ampérmetrem (bez odporové dekády) a pomocí zdroje nastavíme
na ampérmetru určitou výchylku. Poté připojíme odporovou dekádu podle schematu,

na které nastavíme takový odpor, aby ampérmetr ukazoval poloviční výchylku. Pak bude ampérmetrem i dekádou procházet stejný proud a odpor ampérmetru bude stejný jako odpor nastavený na dekádě. Odchylka měření je určena přeností dekády, tedy 0,1 %, avšak vzhledem k tomu, že poslední posuvník na dekádě nefungoval, musíme připočítat jeho maximální hodnotu 10Ω.

Výsledek měření:
R = 1770 ± 12 Ω

2.Změna rozsahu ampérmetru

Rozsh ampérmetru lze zvětšit tak, že protékající proud rozdělíme do dvou větví tak, že v jedné větvi bude ampérmetr a ve druhé odpor – takzvaný bočník. Viz schéma:

Našim úkolem je spočítat velikost bočníku, který zvětší rozsah ampérmetru 100μA na velikosti 0,5mA, 1mA a 2mA. Tyto výsledky experimentálně ověříme. K dizpozici máme zdroj jednosměrného elektrického proudu, vodiče, ampérmetr a odporovou dekádu.

Pro odpor bočníku platí:

R_B = R_A over {{I_N over I_A} - 1}

Kde RB je odpor bočníku, RA odpor ampérmetru, IA normální rozsah ampérmetru a IN nový rozsah, kterého chceme dosáhnout.

Odpor ampérmetru je 1770 Ω

Výpočty a měření:

Rozsah [mA]	Vypočítaný odpo [Ω]	Experimentálně určený odpor [Ω]	Odchylka výpočtu od hodnoty určené experimentem [%]
0,5	442,5	421	5
1	196,7	182	7
2	93	81	16

Odchylka je způsobena připojením testovacího ampérmetru a a nepřesností měření

3. Změna rozsahu voltmetru

Při zvětšování rozsahu voltmetru postupujeme obdobně, jako v úloze 2. Voltmetr a rezistor zapojíme sériově, čímž oba vytvoří takzvaný napěťový dělič, viz schéma .

Danému rezistoru se v takovémto případě říká „předřadník“.

Našim úkolem je spočítat velikost předřadníku, který zvětší rozsah voltmetru (Jde o stejný přístroj, který jsme používali, jako ampérmetr, jehož maximální hodnota proudu na stupnici byla 100000 mA. To odpovídá maximální hodnotě napětí 178 mV) na velikosti 5V a 10V. Tyto výsledky experimentálně ověříme. K dizpozici máme zdroj jednosměrného elektrického proudu, vodiče, voltmetr a odporovou dekádu.

Pro odpor předřadníku RP platí:
R_P = R_V ({U_N over U_V} -1)

kde RV je odpor voltmetru, UV normální rozsah voltmetru, a UN je nový rozsah, který chceme získat.

Odpor voltmetru je: 1770 Ω

Výpočty a měření:

Rozsah / [V]	Vypočítaný odpo [Ω]	Experimentálně určený odpor / [Ω]	Odchylka výpočtu od hodnoty určené experimentem [%]
5	48230	47100	2,3
10	98230	97400	0,8

Odchylka je způsobena připojením testovacího voltmetru a nepřesností měření

4.	Měření napětí termočlánku kompenzační metodou

Toto měření se provádí tak, že zapojíme obvod podle následujícího schématu

a snažíme se pomocí odporové dekády R1 dosáhnout nulové výchylky na galvanometru. Pro provedení měření potřebujeme tedy následující pomůcky: galvanometr, vodiče, zdroj jednosměrného elektrického proudu, odporovou dekádu, odpor a termočlánek
Pro napětí termočlánku UT platí

U_T = {R_2 cdot U} over {R_1 + R_2}

kde U je známé napětí zdroje R1 odpor dekády a R2 známý odpor rezistoru.

Výsledky:

R2 = 40 Ω
T0 = 15,1
U = 1,5963 V

Teplota oleje / [°C]	R1 / [Ω]	Ut / [mV]	Termoelektrický koeficient / [mV/°C]
51	354000	0,18	0,0050
57	333000	0,19	0,0046
62	319000	0,20	0,0043
93	184000	0,35	0,0045
106	159000	0,40	0,0044
118	147000	0,43	0,0042
122	143000	0,45	0,0042
127	139000	0,46	0,0041
137	126200	0,51	0,0041
151	116300	0,55	0,0040
			Průměr = 0,004343 mV/°C

Z grafu, pomocí medody nejmenších čtverců určme odchylku.

Termoelektrický koeficient α = 0,0043 ± 0,0002 mV/°C.

Je však třeba vzít v potaz fakt, že jsme nepočítali s celou řadou faktorů ovlivňující výsledek, jako například, že olej má malou tepelnou vodivost, takže teplota u elektrody a u teploměru byla různá, navíc, aby bylo možné vždy odečíst teplotu z teploměru, bylo potřeba s teploměrem manipulovat, neboť aparatůra v jistých okamžicích stupnici zakrývala. Proto námi naměřená výsledná hodnota nemusí plně odpovídat skutečnosti.

5.	Digitálně-analogový převodník

Úkolem je otestovat funkci D-A převodníku. Určení jeho rozsahu, určení jakému napětí přísluší jeden dílek a jakému číslu odpovídá napětí 3,2 V. K dispozici máme D-A převodník, ampérmetr, počítač a potřebný softwér, který je však bohužel distribuován pouze ve své binární formě určeně pro konkrétní komerční operační systém.

D-A převodník převádí číslo na analogovou veličinu.
8bitový převodník dokáže zpracovat 28 čísel, tedy celá čísla od 0 do 255.
Hodnotě 0 odpovídá 0V, maximální hodnotě 255 odpovídá 9,89V.
Číslu 100 odpovídá 3,878V, nejmenší možná změna odpovídá číslu 1, což je 0,03878V, zdroj tedy
dokáže vytvořit jen napětí, které je celočíselným násobkem 0,039V.
Hledanému napětí 3,2V pak odpovídá číslo 3,2/0,03878=82,5. Pokud zadáme číslo 82, dostaneme
napětí 3,172V, číslo 83 zadává napětí 3,213V.

Závěr:

Při seznamování se s metody měření elektrického napětí a proudu nám výsledky měření odpovídaly očekávaným hodnotám.