Pohyb nábojů v elektromagnetickém poli byl v našem případě studován pomocí obrazovky. Její princip spočívá v tom, že necháme fokusovaný svazek elektronů dopadat na stínítko s luminoforem. Zřejmě v místech, kam elektrony dopadají dochází k luminiscenci. K fokusaci dochází prostřednictvím elektrického, resp. magnetického pole. Zařízení, kterými tato pole vyvoláváme, nazýváme elektrostatickou, resp. magnetickou čočkou. Krátkou magnetickou čočkou nazýváme cívku, jejíž rotačně symetrické magnetické pole je
upraveno tak, že působí na zanedbatelně malou část dráhy nabitých částic a fokusuje původně
rozbíhavý svazek do bodové stopy na stínítku. Pro ohniskovou vzdálenost $f$ krátké magnetické
čočky platí vztah:

kde r je poloměr fokusační cívky, n počet závitu cívky, Ua urychlující napětí a If proud tekoucí
fokusační cívkou.

Pro určení ohniskové vzdálenosti a ověření vztahu \ref{f} lze vztah \ref{f} upravit na tvar:

Silové působení magnetického pole na elektronový svazek. Elektrony vstupují do do vychylovacího pole $B$ v čase $T_0 = 0 $ a setrvají v něm po dobu $t_1$ na dráze $L_1$. Na dráze $L_2$ po dobu $t_2$ již nedochází k vychylování. Lorentzova síla je nulová, dráha elektronu je přímková.

Pohybová rovnice elektronu v magnetickém poli o indukci B má tvar:

Vlétá-li částice do magnetického pole ve směru osy x a
magnetické pole působí ve směru osy z podle obrázku,
dostaneme integrací pohybové rovnice pro výchylku
částice ve směru osy y vztah:

kde všechny veličiny odpovídají obrázku \ref{obrazek}

Přesné ověření vztahu (4) není možné kvůli příliš velkému počtu nezávislých neznámých veličin. Proto provedeme alespoň kvalitativní ověření linearity závislostí y = f ( I f ) a y = f U a )

Byla měřena závislost výchylky $y$ naanodovém na

Naměřené výsledky shrnuje následující tabulka. Levá část tabulky zobrazuje měřené hodnoty pro $U_a = 20 V$ pravá pak pro $U_a = 30 V$

Stanovená hodnota ohniskové vzdálenosti magnetické čočky f = ( 53 ± 1) cm je o něco větší, než je hodnota uvedena na aparatuře. Jelikož měření je poměrně přesné je na místě předpokládat, že celé měření bylo zatíženo nějakou systematickou chybou, kterou se bohužel zatím nepodařilo odhalit. Analýzou naměřených závislostí výchylky na vychylovacím proudu a urychlovacím napětí můžeme konstatovat, že vztah \ref{y} pro výchylku elektronového svazku byl alespoň kvalitativně ověřen.