Praktikum č. 4: určenie teploty elektrického oblúku spektrálnymi metódami
Peter Zelina	02. 04. 2009

Teória: Látky zahriate na dostatočne vysokú teplotu vyžarujú podľa Planckovho zákona ako šedé telesá, ktoré sa vlastnosťami blížia k absolútne čiernym telesám. Rozdiel spočíva v tom, že absolútne čierne teleso pohlcuje všetko žiarenie, ktoré naň dopadne (nulová odrazivosť), naproti tomu šedé teleso nemá nulovú odrazivosť, ale aj tak sa v aproximácii s určitou presnosťou podobá žiareniu absolútne čierneho telesa. V plazme vytvorenej v oblúku dochádza k vyžarovaniu svetelných kvánt vplyvom stimulovaného prechodu elektrónu z vyššej energetickej hladiny na nižšiu, čo zodpovedá špecifickej spektrálnej čiare. Vo výboji “horí” látka (prostredie, vzorka), čomu zodpovedá emisné čiarové spektrum. Pre relatívnu intenzitu spektrálnej čiary s vlnovou dĺžkou λmn pri zoskoku z hladiny s energiou m na hladinu s energiou n platí: I_mn sim {A_mn g_m} over λ_m e^{- {E_m over {kT}}} , z čoho po upravení a zlogaritmovaní dostaneme: ln ({I_mn λ_m} over {A_mn g_m}) = f (- {E_m over {kT}} ) , kde Em je excitačná energia hornej hladiny, Im intenzita, Amngm tabelovaná konštanta (viz. skriptá), k Boltzmannova konštanta a T teplota oblúku. Do grafu vynesená závislosť sa nazýva pyrometrická priamka a jej smernica má hodotu: A=-1/kT

Úloha 1: z pyrometrickej priamky určte teplotu elektrického oblúku.

Meranie 1:hodnoty vynesiem do grafu v súradniciach: ln ({I_mn λ_m} over {A_mn g_m}) a Em a z hodnoty smernice A=-1/kT určím teplotu oblúku.

Záver 1:
hodnota smernice A je: A=(-2,1±0,1) (eV)-1=1,29.1019J-1=-1/kT, čoho vypočítam teplotu elektrického oblúku: T=(5600±300)K. Chybu nameranej teploty oblúku som určil pomocou zákonu prenosu chýb. Relatívna chyba je 5%, jej zväčšenie je spôsobené aj zaokrúhľovaním nameranej hodnoty a chyby na jednu platnú cifru chyby. Predovšetkým je však plazma pri vyžarovaní v dynamickej rovnováhe, nie však v presnej, preto ani nemôže vyžarovať presne podľa vzorca.
Úloha 2: z pyrometrickej priamky určte teplotu elektrického oblúku: ln( I_c over {Sν^4 }) = - {{hcB_v} over kT}

Meranie 2: namerané hodnoty vynesiem do grafu v súradniciach N(N+1) a ln( I_c / {Sν^4 }) a pomocou pyrometrickej priamky vyjadrím teplotu T. Vo vzorci vystupujú: Planckova konštanta h=6,626.10-34Js, Boltzmanova konštanta k=1,83.10-23JK-1, c=3.108ms-1 a Bv=1696,6m−1.

Záver 2: rotačná teplota radikálu OH vypočítaná pomocou pyrometrickej priamky je T=(301±5)K. Teplota vyexportovaná programom SPAN je T=(314±9)K.