Šířka pásu zakázaných energií elektronu v látce $E_g$ je jednou z charakteristik, podle které rozlišujeme látky na kovy, polovodiče a dielektrika. Elektron v libovolné pevné látce může nabývat pouze určitých hodnot. Dovolené hodnoty energie se shlukují do intervalů, kterým říkáme energiové pásy. Z hlediska rozdělení látek do výše zmíněných tří skupin nás zajímají pouze dva pásy s nejvyššími hodnotami energie. Je to tzv. valenční pás a vodivostní pás. Viz schéma na ….... . Aby látka mohla vést proud, musí v ní mít některé elektrony možnost pohybovat se volně v pásu energií, ve kterém se zrovna nachází. Tuto možnost má pouze v případě, není-li daný pás bezezbytku zaplněn elektrony. (V každém pásu se totiž může vyskytovat pouze omezený počet elektronů). Dielektrika mají valenční pás zcela zaplněn. Vodivostní pás je naopak neobsazen a „energiová“ vzdálenost mezi těmito dvěma pásy (tedy šířka zakázaného pásu $E_g$ ) je natolik velká, že ji elektrony nemohou za běžných podmínek překonat. U kovů je naopak $E_g$ nulová a elektrony mají dost volných stavů,, aby se mohli pohybovat a podílet se na elektrické vodivosti. Konečně u dielektrik, je šířka zakázaného pásu nenulová, avšak dostatečně malá na to, aby mohlo docházet k přechodu elektronů z valenčního do vodivostního pásu.

Pásové schéma polovodiče. $E_c$ je energie dna vodivostního pásu, $E_v$ energie stropu valenčního pásu, $E_f$ energie tzv. Fermiho hladiny a $E_g$ šířka zakázaného pásu

     Měření bylo provedeno s křemíkovou a germaniovou fotodiodou. Na diodu dopadalo
světlo ze žárovky rozkládané otočným hranolem. Napětí diody bylo měřeno voltmetrem.
Vzhledem k použité optické soustavě byla vlnová délka určena polohou mikrometrického
šroubu, jehož otáčením byl hranol nastavován. Měřena tedy byla poloha mikrometrického
šroubu a napětí na diodě.

       Šířka zakázaného pásu $E_g$ se určuje z tzv. spektrální závislosti fotonapětí
připadajícího na jeden foton $S(\lambda)$ , s čímž rozumíme závislost podílu měřeného fotonapětí
$U(\lambda)$ a počtu $N(\lambda)$ dopadajících fotonů na vlnové délce:

Byla měřena závislost napětí $U$ na poloze hranolu $d$. Poloha hranolu $d$ je možné přepočítat na vlnovou délku, pomocí tabulky uvedené v návodu. Z této tabulky byl numericky (metodou interpolace spline – funkcemi ) vypořítán následující interpolační polynom, který byl dále užíván, jako převodní vztah:

Z další tabulky uvedené v návodu byl pomocí programu SciDavis numericky vytvořeny interpolační polynomy aproximující vztah pro závislost počtu dopadajících fotonů na vlnové délce: